| Lista de Chequeo *Corresponden a requisitos específicos por laboratorio y podrían no aplicar en muchos casos |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Laboratorio: |  |  |  |  |  |  |  |
| Director del Laboratorio: |  |  |  |  |  |  |  |
| Facultad: |  |  |  |  |  |  |  |
| N° de personas que trabajan en el laboratorio: |  |  |  |  |  |  |  |
| Mts cuadrados aprox: |  |  |  |  |  |  |  |
| Esquema del laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad que se realiza en el laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |
| Nivel de biocontención | Uso exclusivo de los evaluadores |  |  |  |  |  |  |
| 1.- Accesos y señalética |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿CONFORME? |  | SI | NO |  | N/A |  | OBSERVACIONES |
| Existe acceso restringido al laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe señalética que indique que el acceso al laboratorio está restringido. |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe identificación del laboratorio en el acceso a este (nombre del laboratorio, responsable y números de contacto) |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe señalética de los elementos de protección personal necesarios para trabajar en el laboratorio en la puerta de este |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe señalética que identifique los riesgos en el acceso del laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe señalética que identifique las vías de evacuación |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe señalética que identifique extintores |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe señalética que identifique ducha de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe señalética que identifique lavaojos de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe señalética dentro del laboratorio que identifique el almacenamiento de reactivos químicos (a color y según especificaciones del Sistema Globalmente Armonizado) |  |  |  |  |  |  |  |
| Se encuentran claramente señalizados y/o delimitados los desniveles, gradas, rampas, al interior del laboratorio* |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe señalética dentro del laboratorio que identifique el riesgo biológico * |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- Planes primarios de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿CONFORME? |  | SI |  | NO |  | NA | Observaciones |
| Las personas que trabajan en el laboratorio reciben la capacitación adecuada sobre sus funciones, las precauciones necesarias para evitar exposiciones y los procedimientos de evaluación de la exposición. |  |  |  |  |  |  |  |
| Todas las personas que entran al laboratorio son informadas sobre los peligros potenciales y cumplir con los requisitos específicos de entrada / salida. |  |  |  |  |  |  |  |
| El laboratorio se mantiene ordenado |  |  |  |  |  |  |  |
| El laboratorio y en especial los mesones están despejados, ordenados y limoios (libres de productos químicos, trozos de papel, materiales de vidrio sucio, polvo, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Se encuentra claramente separadas las aéreas administrativas de las prácticas |  |  |  |  |  |  |  |
| Se utiliza el Manual de autoinstrucción de Seguridad en Laboratorios UC |  |  |  |  |  |  |  |
| Existen protocolos explícitos y visibles en caso de emergencia como sismo o incendio |  |  |  |  |  |  |  |
| Existen protocolos explícitos y visibles en caso de accidentes. |  |  |  |  |  |  |  |
| Los números de teléfono de emergencias se hallan en un lugar visible del laboratorio. |  |  |  |  |  |  |  |
| El laboratorio cuenta con equipo o kit-antiderrames. Este puede estar en el piso del edificio también. |  |  |  |  |  |  |  |
| El laboratorio cuenta con extintores portátiles contra incendio. Pueden estar en el piso del edificio también, pero nunca deben estar en el suelo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Están escritos los procedimientos críticos del laboratorio en el formato entregado por el Departamento de Prevención de riesgos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe un protocolo escrito sobre las medidas a tomar en caso que una integrante del laboratorio se encuentre embarazada. Debe especificar los procedimientos que no puede realizar durante el embarazo y lactancia. |  |  |  |  |  |  |  |
| Se encuentran disponibles las fichas de salud de los integrantes del laboratorio de acuerdo al Manual de Autoinstrucción en Seguridad. |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe un botiquín de primeros auxilios |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.- Prácticas generales de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿CONFORME? |  | SI |  | NO |  | NA | OBSERVACIONES |
| La ropa protectora de laboratorio se almacena en lugar distinto de la ropa de calle. |  |  |  |  |  |  |  |
| Los integrantes del laboratorio se encuentran correctamente vestidos (pantalón largo, zapatos cerrados) |  |  |  |  |  |  |  |
| Los integrantes del laboratorio que tengan el pelo largo lo mantienen tomado. |  |  |  |  |  |  |  |
| En el laboratorio existe la prohibición de comer, y beber por escrito. No existen tazas, hervidores, ni loza en espacios de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |
| Los alimentos se almacenan fuera del área del laboratorio en gabinetes o refrigeradores designados y utilizados para este fin. |  |  |  |  |  |  |  |
| No se manipulan lentes de contacto ni se aplican cosméticos en el laboratorio. |  |  |  |  |  |  |  |
| Existen dispositivos mecánicos de pipeteo disponibles y en uso. |  |  |  |  |  |  |  |
| Las superficies de trabajo se limpian y descontaminan después del trabajo y también frente a cualquier derrame o salpicadura de material potencialmente peligroso. |  |  |  |  |  |  |  |
| Para limpiar las superficies de trabajo se utiliza papel desechable. |  |  |  |  |  |  |  |
| Existen los medios mecánicos (escoba y recogedor, pinzas, etc.) para recoger objetos de vidrio roto. |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe un contenedor para el desecho de vidrios quebrados |  |  |  |  |  |  |  |
| Los integrantes se lavan las manos al entrar y salir del laboratorio, así como también después de trabajar con agentes de riesgos. |  |  |  |  |  |  |  |
| No se encuentra decoración ni adornos festivos en el laboratorio. (Sólo permitido en áreas administrativas) |  |  |  |  |  |  |  |
| No existen animales o plantas no asociados con el trabajo que se realiza. |  |  |  |  |  |  |  |
| Los materiales potencialmente infecciosos se trasladan en contenedores de triple embalaje.* |  |  |  |  |  |  |  |
| El equipo de laboratorio se descontamina de manera rutinaria, así como, después de derrames, salpicaduras u otra contaminación potencial.* |  |  |  |  |  |  |  |
| Los derrames que involucran materiales infecciosos son contenidos, descontaminados y limpiados por personal debidamente capacitado y equipado para trabajar con material infeccioso.* |  |  |  |  |  |  |  |
| Los equipos deben ser descontaminado antes de la reparación, mantenimiento, o retiro del laboratorio.* |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.- Elementos de protección personal |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿CONFORME? |  | SI |  | NO |  | NA | OBSERVACIONES |
| Obligatorios |  |  |  |  |  |  |  |
| Se encuentran disponibles guantes en diferentes tallas y en los materiales adecuados para los reactivos químicos que se utilizan |  |  |  |  |  |  |  |
| Se encuentran disponibles delantales (Indicar si son retardantes de fuego) |  |  |  |  |  |  |  |
| Se encuentran disponibles elementos de protección visual |  |  |  |  |  |  |  |
| Es visible la indicación de no usar delantales, guantes y otros elementos de protección personal fuera del laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |
| Los guantes se utilizan correctamente: - Se cambian cuando se contaminan o cuando la integridad esté comprometida - Son removidos correctamente y posteriormente eliminados al contenedor correspondiente. - No se lavan ni reutilizan guantes desechables. |  |  |  |  |  |  |  |
| Se utiliza correctamente el delantal de laboratorio (cerrado, con el largo adecuado para proteger las piernas) |  |  |  |  |  |  |  |
| Se utilizan las gafas de seguridad (Las personas que usan lentes también deben usar protección ocular) |  |  |  |  |  |  |  |
| Dependientes de la actividad del laboratorio |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementos de protección auditiva(*) |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo de protección personal para el almacenamiento criogénico (*) |  |  |  |  |  |  |  |
| Delantales desechables (*) |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementos de protección respiratoria para partículas si es necesario (P3 o N95). (*) |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementos de protección respiratoria para vapores si es necesario (*) |  |  |  |  |  |  |  |
| Los elementos de protección respiratoria se almacenan contendedores cerrados para evitar el gasto del filtro (*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.- Barreras de protección secundarias |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿CONFORME? |  | SI |  | NO |  | NA | OBSERVACIONES |
| Ducha de seguridad disponible, correctamente señalizada y funcionando. |  |  |  |  |  |  |  |
| Se ha probado el funcionamiento de la ducha de seguridad en el último mes. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lava ojos disponible y funcionando |  |  |  |  |  |  |  |
| Se ha probado el funcionamiento del lavaojos en el último mes. Esto debe estar por escrito |  |  |  |  |  |  |  |
| Los líquidos volátiles se manipulan exclusivamente bajo campanas de extracción y están alejados de las fuentes de calor, la luz e interruptores eléctricos (*) |  |  |  |  |  |  |  |
| La campana de extracción no se utiliza como lugar de almacenamiento y permanece siempre ordenada y limpia.(*) |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe programa de mantención preventiva a las campanas de extracción, que incluye: limpieza, mantención del motor; cambio de filtros; medición de velocidad de control; entre otros. |  |  |  |  |  |  |  |
| En caso que se manipulen agentes biológicos pertenecientes al grupo de riesgo 2 que se contagien por vía aérea existe gabinete de seguridad biológica. (*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.- Uso y almacenamiento de sustancias químicas |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿CONFORME? |  | SI |  | NO |  | NA | OBSERVACIONES |
| Existe un inventario de productos químicos |  |  |  |  |  |  |  |
| Las fichas de seguridad de los productos se encuentran fácilmente |  |  |  |  |  |  |  |
| Las sustancias químicas se separan debidamente según la tabla de incompatibilidad |  |  |  |  |  |  |  |
| Los reactivos de mayor peso se almacenan en los niveles inferiores |  |  |  |  |  |  |  |
| Los reactivos tóxicos agudos cuentan con accesos restringido (*) |  |  |  |  |  |  |  |
| Las sustancias químicas no se ubican en el suelo |  |  |  |  |  |  |  |
| Las sustancias formadoras de peróxidos tienen doble fecha (recepción y apertura) (*) Ejemplos: Éter isopropílico, Divinilacetileno, Potasio (metálico), Amida de potasio, Amida de sodio, Cloruro de vinilideno, Butadieno, Cloropreno |  |  |  |  |  |  |  |
| Están todas los reactivos etiquetados y las soluciones debidamente rotuladas |  |  |  |  |  |  |  |
| Los productos se mantienen en su envase original, o se trasvasijan a un contenedor correctamente rotulados |  |  |  |  |  |  |  |
| Existen protocolos para realizar transporte de reactivos * |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.- Gestión de residuos |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿CONFORME? |  | SI |  | NO |  | NA | OBSERVACIONES |
| Se vierten reactivos en el desagüe. Especificar cuáles. Si la respuesta es sí revisar en conjunto la ficha de seguridad del productos |  |  |  |  |  |  |  |
| Los residuos químicos son debidamente separados en los recipientes apropiados. Especificar cómo se separan |  |  |  |  |  |  |  |
| Se eliminan como residuo peligroso los residuos sólidos que han estado en contacto con químicos (puntas, guantes, envases, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Los recipientes para residuos químicos están rotulados, fechados y cerrados. |  |  |  |  |  |  |  |
| No se utiliza la campana de extracción química como bodega para el almacenamiento de residuos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Los recipientes para objetos cortopunzantes están debidamente utilizados y eliminados (*) |  |  |  |  |  |  |  |
| Las agujas no se doblan, cortan, rompen, recapasulan o se manipulan de ningún modo a mano antes de desecharlas.(*) |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe en el laboratorio o en la sala de cultivo basureros donde se indique riesgo biológico y este basurero tiene pedal (*) |  |  |  |  |  |  |  |
| Los residuos biológicos sólidos se eliminan en bolsas de riesgo biológico (*) |  |  |  |  |  |  |  |
| Los residuos biológicos líquidos se neutralizan antes de ser eliminados (*) |  |  |  |  |  |  |  |
| El material biológico se desinfecta antes de ser eliminado ( ponga especial atención si se trata de material biológico infeccioso) (*) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.- Equipos de Frío (*) |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿CONFORME? |  | SI |  | NO |  | NA | OBSERVACIONES |
| Están señalizados si contienen sustancias tóxicas agudas, radioactivas o con peligro biológico |  |  |  |  |  |  |  |
| Se registra la temperatura de los equipos de frio |  |  |  |  |  |  |  |
| No se guardan materiales externos al laboratorio en los equipos de frío |  |  |  |  |  |  |  |
| Todo el material está correctamente identificado en el refrigerados |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe procedimiento seguro para el trasvasije de gases criogénicos |  |  |  |  |  |  |  |
| En caso de ser necesario se descongela el freezer para evitar la acumulación de hielo |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.- Cilindros De Gas y autoclaves (*) |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿CONFORME? |  | SI |  | NO |  | NA | OBSERVACIONES |
| Los cilindros de reserva tienen sus tapas correspondientes |  |  |  |  |  |  |  |
| Los cilindros se encuentran asegurados a una pared |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe una cantidad excesiva de cilindros |  |  |  |  |  |  |  |
| Existe una cantidad excesiva de cilindros vacíos |  |  |  |  |  |  |  |
| El laboratorio cuenta con personal certificado para el uso del equipo de autoclave |  |  |  |  |  |  |  |